{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,9],[3,0,3,1],[3,2,3,9],[4,0,6,9],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[9,0,9,9],[10,0,10,9]]}
["潜水污泥泵报价单"]
["序号","设备名称","参数","数量","单位","质保期","单价","合计","最高控制价","备注"]
[1,"潜水污泥泵 ","排出口径≥200mm                   流量≥300m³/h                     扬程≥10m                         额定功率≥ 11kw                        额定转速  1460r/min",2,"台",{"$nulls":3},25000,"配套缆绳10米\n(6平方）"]
["总计",null,"                      "]
["说明:1.以上报价含税、安装、售后服务。                                                       \n     2.需开增值税普票。                                                                    \n     3.报价单需加盖公章。"]
[]
[]
["供应商盖章:"]
["供货人签字:"]
["联系电话:"]
["2022年   月   日"]