- 招标内容及要求

- 项目概况：

- 项目名称：三明生态新城文化广场

- 技术要求：（以下内容不允许负偏离，否则按无效标处理）

根据《消防法》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》等消防法规、技术规范以及相关安全管理规定的要求，园区消防维保服务团队需做好园区室内外消防设施设备和管道系统的检查工作，每月向三明市华城置业有限公司提交一份服务机构出具的消防维保报告（在福建消防服务平台可查），及时对设施设备及管道系统存在的问题和安全隐患提出建议和解决方案。

（一）维护保养和服务范围：

1．火灾自动报警/消防联动控制系统；

2．主备电源切换检测；

3．消防报警通讯电话系统；

4．自动喷淋灭火冷却系统；

5．消火栓灭火系统；

6．灭火器；

7．应急照明和疏散指示系统；

8．火灾隐患排查；

9．应急广播系统

10．消防管网等消防系统

11．消防知识培训。

12.消防安全检查。

（二）维护内容：

①水灭火系统专业维护工作内容（每季度检查一次）：

1．检测消防水泵运行情况，是否处于完好状态；

2．检测报警控制阀，试放水流试验；

3．试验报警情况；

4．检查信号阀的开关是否灵活；

5．检查水泵接合器是否完好；

6．检查室外消火栓是否完整无缺、损坏；是否出现漏水现象；

7．检查自动喷淋灭火冷却系统是否完好；

8．检测室内外消火栓给水管道、消火栓水枪及水带、消防水泵及阀门等是否正常；

9．室内外消火栓模拟试验，检查是否有漏水情况。

②火灾自动报警/消防联动控制系统工作内容（每月检查一次）：

1．检测报警控制器运行情况，是否处于完好状态；

2．检测报警控制器声光报警系统运行情况，是否处于完好状态；

3．试验报警情况；

4．检测报警控制器备用电源运行情况，是否处于完好状态；主备电源切换是否正常；

5．检查报警设备是否完好；

6．检查消防联动控制系统联动情况是否完好。

③平时维护工作：

1．应急抢修响应时间2小时内；

2．小故障排除电话能解决的，不到现场；电话指导不能解决的，24小时内到达现场；

3．每月最少到现场4次，每周至少1次；

4．发现报警设备有损坏的应及时更换（报警设备有损坏的应及时告知相关部门）。

④消防安全知识服务：

1．对单位的消防安全隐患每月进行检查，提出整改意见；

2．对相关人员进行消防知识培训每学期至少1次。

注：维修保养人员需要提供消防设施操作员证

三、商务条件（以下内容不允许负偏离，否则按无效标处理）

## 包：1

## 1)、服务年限：（两年）

## 2)、服务地点：三明生态新城文化广场

3）、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 服务符合招标参数要求，全部服务结束并经验收合格 |

## 4）、支付方式：合同签订后，按合同约定付款。

四、其他事项:

除询价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但询价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

1、索赔:

a.未按时完工的每逾期1天按中标金额的1‰交违约金，若中标人逾期完工达10天（含10天）业主有权单方解除合同，并没收合同履约保证金，若因此给采购人造成损失的，还应赔偿业主所受损失。

b.本项目中标人不得分包，一经发现，采购人有权终止本合同，并由中标人承担一切责任。

2、合同签订：

a.采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起7日内，根据询价文件确定的事项和中标供应商询价响应文件，签订消防维保服务合同。双方所签订的合同不得对询价文件和中标供应商询价响应文件作实质性修改。中标供应商逾期未签订合同，按照法规的规定负相应的法律责任；将没收询价保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。采购方以原支付方式向未中标的报价供应商退还其询价保证金。

b.中标人接到中标通知书后，持中标通知书与采购人签订合同，本项目询价文件、中标人的询价响应文件及相关书面承诺文件均作为合同订立的基础。

c.中标人未在规定时间内与招标人签订合同，视为放弃中标资格，应当依法承担法律责任。

d.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行消防维保服务合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订消防维保服务合同，以此类推。

三明生态新城文化广场消防维保服务项目

询价文件

项目名称：

投 标 人:                （盖  章）

法定代表人或授权代表：（签名或盖章）

日    期

1、投  标  函

致三明市华城置业有限公司：

根据贵方为        （项目名称）（项目编号：    ）的询价文件，本人    （全名、职务）代表供应商         （供应商名称、地址）提交响应文件     份。

一、我方同意在本项目询价文件中规定的递交响应文件截止时间起10天内 （响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受询价文件中的全部条款且无任何异议。

三、我方承诺我方满足询价文件中要求的供应商基本条件和特定条件。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，按照询价文件确定的事项签订采购服务合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

2、报价一览表

货币单位：人民币元

| 合同包 | 项目名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三明生态新城文化广场消防维保服务 |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金）： 整。 |  |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价文件有多个合同包，须按照所投合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容；若未按照此格式填写，将被视为没有实质性响应询价文件要求。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推），否则报价无效。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

3、资格证明文件

3-1、单位负责人授权书

致三明市华城置业有限公司：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价会、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：          身份证号：                   手机：

供应商代表：              身份证号：           手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、上述“营业执照等证明文件”指询价文件要求提交的具体证明文件（如：营业执照等）。

3-2、营业执照等证明文件

致三明市华城置业有限公司 ：

（ ）按照统一代码制度登记（“三证合一”或“五证合一”）的供应商

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请根据实际提交的“营业执照/事业法人单位证书/社团证…”填写）副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）未按照统一代码制度登记的供应商

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方营业执照复印件、由（填写“签发机关全称”）签发的我方税务登记证复印件、由（填写“签发机关全称”）签发的我方组织机构代码证复印件、由（填写“签发机关全称”）签发的我方社会保险登记证复印件，上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证照的复印件。

2、属于“未按照统一代码制度登记的供应商”还应符合：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、社会保险登记证均提供副本（若未签发副本，可提供正本）复印件。

3、供应商提供的相应证照复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖供应商的单位公章。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

3-3、具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

致三明市华城置业有限公司：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：供应商提供的证明材料应符合：内容完整、清晰、整洁。

1、询价通知书未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商应提供本“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的基本证明材料”。

2、询价通知书要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商须另列提供”。

3、纸质响应文件正本中的本材料（若有）应为原件。

4、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

3-4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致三明市华城置业有限公司：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

3-5、信用记录查询结果

致三明市华城置业有限公司：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、供应商应同时提供在询价文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则报价无效。

2、若本项目接受联合体报价且供应商为联合体，应同时提供在询价文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则报价无效。

3、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，报价无效。

4、不接受联合体投标。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

现场勘察确认书

填表时间：      年    月    日

| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  | 勘察日期 |  |
| 询价单位 |  |  | 勘察单位 |  |
| 现场环境描述： |  |  |  |  |
| 勘察单位签章： |  | 询价单位 联系人： |  |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |  |