{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[7,0,7,6],[10,0,10,6],[11,0,11,6]]}
["三明生态新城揽月小区物业服务中心家电报价表"]
["一、设备名称"]
["序号","规格型号","单位","数量　","单价（元）","金额（元）","参数"]
["1","大3匹圆柜机","台",1,null,null,"1.能效等级：三级能效及以上\n2.空调类型：冷暖  柜机\n3.制冷量≥7200W；\n4.制热量≥9200W；\n5.室外机噪音≤56dB（A）；\n6.循环风量≥1250m³/h；\n7.APF≥3.43；"]
["2","大2匹挂机","台",1,null,null,"1.能效等级：三级能效及以上\n2.空调类型：冷暖  挂机\n3.制冷量≥5020W；\n4.制热量≥6660W；\n5.室外机噪音≤53dB（A）；\n6.循环风量≥850m³/h；\n7.APF≥3.81；"]
["3","大1.5匹挂机","台",4,null,null,"1.能效等级：三级能效及以上\n2.空调类型：冷暖  挂机\n3.制冷量≥3510W；\n4.制热量≥4650W；\n5.室外机噪音≤50dB（A）；\n6.循环风量≥650m³/h；\n7.APF≥4.29；"]
["4","大1匹挂机","台",2,null,null,"1.能效等级：三级能效及以上\n2.空调类型：冷暖  挂机\n3.制冷量≥2610W；\n4.制热量≥3950W；\n5.室外机噪音≤50dB（A）；\n6.循环风量≥620m³/h；\n7.APF≥4.29；"]
["二、辅材部分"]
["序号","名称","单位","数量　","单价","金额","备注"]
[1,"铜管、空调专用漏电开关、\n空调支架、取孔","项",1]
["报价合计："]
["备注：1.以上报价为含税包干价，询价单位不再支付其他费用。\n2.质保期5年。\n3.付款方式：全额支付。"]
["报价单位名称（全称并加盖公章）：               "]
[" 联系人：                      联系电话：                    "]
[" 日  期：     年    月    日  "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}