## Sheet1
生态新城污水厂实验室器材采购报价单
单位：元
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 采购报价（含税运） | 总价 | 质保期 | 备注
1 | BOD测定仪 | 测试原理：无汞压差感测法 测试周期：1~7天 样品数量：1-6个 培养温度：20±1℃ 准确度：≤8% 测试仪：≥独立6组 | 1 |  |  | 1 年
2 | 培养箱 | 控温范围：0~60℃ 控温精度:±1℃ 培养箱：≥80L | 1
说明:1.以上报价含税、安装、售后服务。 2.需开增值税普票。 3.报价单需加盖公章。
供应商盖章:
供货人签字:
联系电话:
2024年 月 日